附件4

| 遂宁市旅游文化宣传栏材质明细表(遂宁西服务区单边) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 拆除原有梯踏步 |  | 项 | 1 | 含人工上车及外运 |
| 2 | 拆除梯踏步后地面及立面修复 |  | m2 | 38 | 1:2.5水泥砂浆粘贴600*600*25厚芝麻灰花岗石 |
| 3 | 镀锌铁皮造型屋顶+圆形造型 | 40*60*3镀锌方管+1.5厚镀锌铁皮激光雕刻焊接造型+金属氟碳漆 | m2 | 52.6 |  |
| 4 | 铝方通 | 50*100*3.0灰色铝方通，间距60 | 根 | 186 | 平均高度约4.5米 |
| 5 | 镀锌铁皮折弯底板 | 40*80*3镀锌方管+1.5厚镀锌铁皮折弯造型+金属氟碳漆 | m2 | 41 |  |
| 6 | 科宝布画面 | 高精度喷绘 | m2 | 39 |  |
| 7 | 30宽，80厚黑钛拉丝边框 | 科宝布包边条 | m2 | 6.3 |  |
| 8 | 40厚结皮板雕刻 | 40厚结皮板 | cm | 450 | 安逸走四川，养心到遂宁 |
| 9 | 铜芯线 | 3*4mm2(从卫生间灯具引来) | m | 43 |  |
| 10 | 户外外打射灯 | 防水射灯 | 支 | 12 |  |

注：该服务区处于风口，在用材选择时应选择优质材料，确保广告牌坚固、稳定，同时，以上材质只是作为参考，可选择高于上述标准的材料，特此说明！