附件3

遂宁市旅游文化宣传栏材料明细(遂绵高速射洪服务区单边)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝方通 | 50*100*3.0咖啡色铝方通，间距80 | 根 | 132 | 平均高度约4米 |
| 2 | 三方压克力发光字 | 80厚三方压克力 | CM | 360 | 巴蜀福地，休闲遂宁（高度60CM） |
| 3 | 三方压克力发光字 | 80厚三方压克力 | CM | 300 | 四川，遂宁（高度75CM） |
| 4 | LOGO | 3mm厚压克力 | 项 | 1 | 遂宁LOGO |
| 5 | 镀锌铁皮折弯底板 | 40*80*3镀锌方管+1.5厚镀锌铁皮折弯造型+白色金属氟碳漆 | m2 | 158 | 画面底板及造型底板 |
| 6 | 镀锌铁皮折弯底板 | 40*80*3镀锌方管+1.5厚镀锌铁皮折弯造型+喷印文化砖图案 | m2 | 46 | 底座底板 |
| 7 | 户外高精度科宝布 | 高精度喷绘画面 | m2 | 42 | 宣传画面 |
| 8 | 50宽黑钛边框 | 1.2厚黑钛拉丝折弯80厚 | m | 53 | 宣传画面包边 |
| 9 | 金属板雕刻花格图案 | 1.2厚金属板折边2公分 | m2 | 3.9 | 花格图案（或另设计） |
| 10 | 铜芯线 | 3*4mm2(从卫生间灯具引来) | m | 120 |  |
| 11 | 户外射灯 | 防水射灯 | 支 | 12 |  |